## CAPA 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA-MG
CENTRO DE CONVIVÊNCIA
PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

## PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS
PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS
CLIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA
LOCAL: AV. SÃO PAULO, 83 - CENTRO - VARGEM BONITA (MG)
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA |  |  |  | DATA BASE: JUNHO-2019
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTID. | PREÇO UNIT. C/BDI 35% | TOTAL (R$) | % ITEM | PREÇO TOTAL ATUALIZADO (IPCA)
16.00.00 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
16.01.01 | 83440 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO GALVANIZADO | UNID | 152 | 5.4675 | 831.06 | 2.8567 | 1058.25
16.01.02 | 83442 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 4X4" EM FERRO GALVANIZADO | UNID | 3 | 6.4125 | 19.2375 | 0.066126 | 24.5
16.01.03 | 83438 | SINAPI | CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL | UNID | 20 | 6.885 | 137.7 | 0.47332 | 175.34
16.01.04 | 73860/008 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1120 | 2.6595 | 2978.64 | 10.2387 | 3792.93
16.01.05 | 73860/009 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 467 | 3.915 | 1828.305 | 6.2845 | 2328.12
16.01.06 | 83421 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 64 | 10.8675 | 695.52 | 2.3908 | 885.66
16.01.07 | 83422 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 20 | 15.7275 | 314.55 | 1.0812 | 400.54
16.01.08 | ELE-CXS-005 | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO PINTADO, EMBUTIR 100X100X80MM | UNID | 5 | 66.9735 | 334.8675 | 1.1511 | 426.41
16.01.09 | ELE-INT-015 | SETOP | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA | UNID | 7 | 12.4335 | 87.0345 | 0.29917 | 110.83
16.01.10 | ELE-INT-100 | SETOP | INTERRUPTOR , DUAS TECLAS PARALELO 10 A - 250 V | UNID | 8 | 28.6065 | 228.852 | 0.78665 | 291.41
16.01.11 | ELE-INT-095 | SETOP | INTERRUPTOR , DUAS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V | UNID | 2 | 20.277 | 40.554 | 0.1394 | 51.64
16.01.12 | ELE-INT-125 | SETOP | INTERRUPTOR , TRÊS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V | UNID | 3 | 29.5515 | 88.6545 | 0.30474 | 112.89
16.01.13 | 83540 | SINAPI | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 66 | 15.0795 | 995.247 | 3.421 | 1267.32
16.01.14 | 83566 | SINAPI | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 10 | 28.053 | 280.53 | 0.96428 | 357.22
16.01.15 | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO - 10A | UNID | 30 | 11.6235 | 348.705 | 1.1986 | 444.03
16.01.16 | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO - 15A | UNID | 3 | 11.6235 | 34.8705 | 0.11986 | 44.4
16.01.17 | 74130/003 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO - 10A | UNID | 2 | 57.8475 | 115.695 | 0.39769 | 147.32
16.01.18 | 74130/005 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO - 60A | UNID | 1 | 99.09 | 99.09 | 0.34061 | 126.18
16.01.19 | 74130/005 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO - 70A | unid | 1 | 99.09 | 99.09 | 0.34061 | 126.18
16.01.20 | COTAÇÃO | ELETRO FONTE | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 275V - 40KA | UNID | 4 | 69.4845 | 277.938 | 0.95537 | 353.92
16.01.21 | COTAÇÃO | ELETRO FONTE | INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO E FASE/FASE - In 30M) - REF.SIEMENS 25A - 5SM1 312-0 MB | unid | 6 | 176.769 | 1060.614 | 3.6457 | 1350.56
16.01.22 | 72934 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 657 | 4.941 | 3246.237 | 11.1585 | 4133.68
16.01.23 | 72935 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | M | 234 | 6.3045 | 1475.253 | 5.071 | 1878.55
16.01.24 | ELE-ELE-025 | SETOP | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1 1/2" | M | 12 | 16.47 | 197.64 | 0.67936 | 251.67
16.01.25 | ELE-ELE-030 | SETOP | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 2" | M | 11 | 17.793 | 195.723 | 0.67277 | 249.23
16.01.26 | COTAÇÃO | ELETRO FONTE | DISPOSITIVO DE COMANDO - RELÉ FOLOELÉTRICO - FOTOCÉLULA | UNID | 2 | 39.663 | 79.326 | 0.27267 | 101.01
16.01.27 | COTAÇÃO | ELETRO FONTE | LUMINÁRIA ARANDELA, BASE E MÁSCARA EM ALUMÍNIO E PINTURA MICROTEXTURIZADA, PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES - 1X32W | UNID | 3 | 81.81 | 245.43 | 0.84363 | 312.52
16.01.28 | COTAÇÃO | ELETRO FONTE | LUMINÁRIA NO TETO, BASE EM ALUMÍNIO ESCOVADO, CORPO EM VIDRO SOPRADO E DESIGN ACETINADO, PARA LÂMPADA HALÓGENA AR111-100W | UNID | 14 | 40.905 | 572.67 | 1.9685 | 729.22
16.01.29 | COTAÇÃO | ELETRO FONTE | LUMINÁRIA EMBUTIDA NO PISO, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, BORRACHA DE VEDAÇÃO, DIFUSOR EM VIDRO PRENSADO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO, PARA LÂMPADA HALÓGENA PAR20-1X50W | UNID | 12 | 37.8945 | 454.734 | 1.5631 | 579.05
16.01.30 | COTAÇÃO | ELETRO FONTE | LUMINÁRIA TIPO PENDENTE, BASE EM ALUMÍNIO REPUXADO ESCOVADO, CORPO EM VIDRO SOPRADO TRANSPARENTE, DIFUSOR EM VIDRO ACETINADO E DESIGN ACETINADO, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE-2X32W | UNID | 4 | 204.795 | 819.18 | 2.8158 | 1043.12
16.01.34 | ELE-LUM-026 | SETOP | LUMIÁRIA TIPO PLÁFON, CORPO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO ACETINADO, ILUMINAÇÃO DIRETA E INDIRETA, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA TRIPLA 2X32W | UNID | 8 | 167.4945 | 1339.956 | 4.6059 | 1706.27
16.01.35 | COTAÇÃO | ELETRO FONTE | LUMINÁRIA TIPO PENDENTE, BASE EM ALUMÍNIO REPUXADO ESCOVADO, TRANSPARENTE, DIFUSOR EM VIDRO ACETINADO E DESIGN ACETINADO, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE-32W | UNID | 6 | 204.795 | 1228.77 | 4.2237 | 1564.69
16.01.36 | COTAÇÃO | ELETRO FONTE | LUMINÁRIA TIPO SPOT REGULÁVEL, CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO E COM FACHO LUMINOSO ORIENTÁVEL, PARA LÂMPADA HALÓGENA PAR38-100W | UNID | 5 | 38.4885 | 192.4425 | 0.66149 | 245.05
16.01.37 | COTAÇÃO | ELETRO FONTE | LÂMPADA DE ALTA PRESSÃO MULTIVAPOR METÁLICO TUBULAR 400W, INCLUSO REATOR | UNID | 6 | 231.633 | 1389.798 | 4.7772 | 1769.74
16.01.38 | COTAÇÃO | ELETRO FONTE | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA TRIPLA 32W | UNID | 22 | 21.465 | 472.23 | 1.6232 | 601.33
16.01.39 | COTAÇÃO | ELETRO FONTE | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR IRC 85 - DIAM.16MM 14W | UNID | 122 | 10.854 | 1324.188 | 4.5517 | 1686.19
16.01.40 | COTAÇÃO | ELETRO FONTE | LÂMPADA HALÓGENA AR111-100W | UNID | 14 | 36.585 | 512.19 | 1.7606 | 652.21
16.01.41 | COTAÇÃO | ELETRO FONTE | LÂMPADA HALÓGENA PAR20-50W, INCLUSO REATOR | UNID | 12 | 52.3125 | 627.75 | 2.1578 | 799.36
16.01.42 | COTAÇÃO | ELETRO FONTE | LÂMPADA HALÓGENA PAR38-100W | UNID | 25 | 47.817 | 1195.425 | 4.1091 | 1522.23
16.01.43 | COTAÇÃO | ELETRO FONTE | QUADRO DE MEDIÇÃO - CEMIG - UNIDADE CONSUMIDORA INDIVIDUAL EMBUTIR, CAIXA POLIFÁSICA E DISJUNTOR "CM-2" | UNID | 1 | 106.812 | 106.812 | 0.36715 | 136.01
16.01.44 | COTAÇÃO | ELETRO FONTE | CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO ZA - PADRÃO CEMIG-280X280X400MM | UNID | 1 | 60.588 | 60.588 | 0.20826 | 77.15
TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 26633.097 | 91.5476 | 33913.93
17.00.00 |  |  | TELEFONIA E LÓGICA
17.01.01 | 83440 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO GALVANIZADO | UNID | 12 | 5.4675 | 65.61 | 0.22553 | 83.55
17.01.02 | COTAÇÃO | ELETRO FONTE | PLACA 2X4", BRANCA, 1 MÓDULO - RJ45 | UNID | 12 | 4.428 | 53.136 | 0.18265 | 67.66
17.01.03 | COTAÇÃO | ELETRO FONTE | CONECTOR RJ45 | UNID | 12 | 20.8845 | 250.614 | 0.86145 | 319.13
17.01.04 | ELE-CXS-005 | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO PINTADO, EMBUTIR 100X100X80MM | UNID | 2 | 66.9735 | 133.947 | 0.46042 | 170.56
TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 503.307 | 1.73 | 640.9
18.00.00 |  |  | INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
18.01.01 | 83635 | SINAPI | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 4 | 160.731 | 642.924 | 2.21 | 818.68
18.01.02 | COTAÇÃO | ELETRO FONTE | BLOCO AUTÔNOMO DE 6W | UNID | 13 | 47.169 | 613.197 | 2.1078 | 780.83
18.01.03 | NC-PLA-015 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 506/253 MM (SAÍDA DE EMERGÊNCIA) | UNID | 1 | 29.565 | 29.565 | 0.10163 | 37.65
18.01.04 | NC-PLA-016 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3"- 506/253 MM | UNID | 1 | 29.565 | 29.565 | 0.10163 | 37.65
18.01.05 | INC-PLA-025 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S9" - 506 X 253 MM (ESCADA DE EMERGÊNCIA) | UNID | 2 | 29.565 | 59.13 | 0.20325 | 75.29
18.01.06 | INC-PLA-035 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 506 X 253 MM (SAÍDA DE EMERGÊNCIA) | UNID | 6 | 29.565 | 177.39 | 0.60975 | 225.88
18.01.07 | INC-PLA-005 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 268 X 268 MM (EXTINTOR DE INCÊNDIO) | UNID | 4 | 25.191 | 100.764 | 0.34636 | 128.31
18.01.08 | INC-PLA-045 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "P1" - D = 252 MM (PROIBIDO FUMAR) | UNID | 5 | 31.0635 | 155.3175 | 0.53388 | 197.78
18.01.09 | INC-PLA-015 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1"- 200 X 400 MM - SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR | UNID | 1 | 29.565 | 29.565 | 0.10163 | 37.65
18.01.10 | INC-PLA-015 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M3"- 200 X 400 MM - SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR | UNID | 4 | 29.565 | 118.26 | 0.4065 | 150.59
TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 1955.6775 | 6.7224 | 2490.31
TOTAL GERAL COM BDI | [6 empty] | 29092.0815 | 100 | 37045.14
[5 empty] | PREÇO TOTAL |  |  | 29092.0815
[5 empty] | ÍNDICE IPCA % |  | 0.27338 | 7953.0696
[5 empty] | PREÇO TOTAL REAJUSTADO |  |  | 37045.1511
VARGEM BONITA, 06 DE JUNHO DE 2019
_____________________________________________
ROMULO GASPAR DA COSTA
ENGª CIVIL - CREA: 160-658/D MG
_______________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA
CNPJ: 16.788.309/0001-28

## CAPA 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA-MG
CENTRO DE CONVIVÊNCIA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
LOCAL: AV. SÃO PAULO, 83 - CENTRO - VARGEM BONITA (MG) |  | CLIENTE
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES
ITEM | DESCRIÇÃO | % ITEM | TOTAL COM BDI (R$) | 2 meses
|  |  |  | 1º MÊS | 2º MÊS
16.00.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 91.55% | 33913.93 | 65% | 35%
|  |  |  | 22044.0545 | 11869.8755
17.00.00 | TELEFONIA E LÓGICA | 1.73% | 640.9 | 80% | 20%
|  |  |  | 512.72 | 128.18
18.00.00 | INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO | 6.722% | 2490.31 | 40% | 60%
|  |  |  | 996.124 | 1494.186
TOTAL MENSAL (R$) |  | 100% | 37045.14 | 23552.8985 | 13492.2415
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 23552.8985 | 37045.14
PORCENTAGEM MENSAL (%) |  |  |  | 63.58% | 36.42%
PORCENTAGEM ACUMULADA (%) |  |  |  | 63.58% | 100%
VARGEM BONITA, 06 DE JUNHO DE 2019
_____________________________________________
ROMULO GASPAR DA COSTA
ENGª CIVIL - CREA: 160-658/D MG
_______________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA
CNPJ: 16.788.309/0001-28